2　第13章　三相感應電動機的原理、構造及分類
第13章　三相感應電動機的原理、構造及分類　1

第13章　三相感應電動機的原理、構造及分類
第1部分 課後重點複習
1.
三相感應電動機是建立一個　旋轉　磁場來驅動轉子轉動。

2.
三相感應電動機定子繞組在空間上相差　120　度電機角，繞組電流在時間上也相差　120　度，便形成了一個旋轉磁場。

3.
合成磁場大小為每相繞組所生之最大磁場的　1.5　倍。
4.
將三相感應電動機其電源之任意兩相調換時，其合成的旋轉磁場會　反　轉。

5.
旋轉磁場的轉速稱為同步轉速ns，若極數為P，電源頻率為f (Hz)，則ns＝
[image: image1.wmf]120

f

P

rpm。

6.
旋轉磁場的速率稱為同步角速率ωS，若極數為P，電源頻率為f (Hz)，同步轉速為ns (rpm)，則(s＝
[image: image2.wmf]4

f

P

p

＝
[image: image3.wmf]2

60

s

n

p

×

弳度/秒。

7.
三相感應電動機轉子導體在旋轉磁場中會感應電壓，生成感應電流，也因此產生了電磁作用力而依　旋轉磁場　方向轉動。
8.
在正常情況下，感應電動機的轉速n　低　於同步轉速ns，兩者之差ns－n稱為　轉差　。

9.
感應電動機的轉差與　同步轉速　的比值稱為轉差率S，S＝
[image: image4.wmf]s

s

nn

n

-

×100％。
10.
(1)感應電動機靜止不動時，其轉差率S＝　1　；
(2)感應電動機轉速等於同步轉速時，其轉差率S＝　0　；
(3)感應電動機轉速高於同步轉速時，其轉差率S　＜0　；
(4)感應電動機的轉向與旋轉磁場的轉向相反時，其轉差率S　＞1　。

11.
若同步轉速為ns，極數為P，電源頻率為f赫茲(Hz)，則感應電動機轉子之轉速n＝　(1－S)ns　＝
[image: image5.wmf]120

(1)

f

S

P

-

。

12.
感應電動機轉子導體的感應電勢是交流性質，此交流感應電勢的頻率稱為轉子頻率fr，若轉差率為S，電源頻率為f，則fr＝　Sf　。

13.
三相感應電動機定子的構造，包含機殼、　定子鐵心　、　定子繞組　、端蓋及軸承等。

14.
三相感應電動機轉子的構造，包含轉子鐵心、　轉子繞組　、轉軸及冷卻風扇等。

15.
感應電動機的定子繞組一般採用　雙層　繞、　分布　繞、　短節距　繞。

16.
感應電動機的轉子分為　鼠籠　式轉子與　繞線　式轉子兩種。

(1)
鼠籠式感應電動機的轉子是以　銅條　或　鋁條　為導體，全數導體兩端加短路端環予以短接。鼠籠式感應電動機的轉子採用　斜形　槽，可以減少電動機運轉中磁阻忽大忽小的變化，達到運轉平穩及低噪音的目的。

(2)
繞線式感應電動機有繞組繞置於轉子上，其轉子繞組可以經由　滑環　及
　定子電刷　，與外部電阻連接。

17.
交流電動機以轉速特性區分為　同步機　與　非同步機　兩種。

18.
交流電動機以使用電源區分為　單相　電動機與　三相　電動機兩種。

第2部分 考試重點
1.
重要性：＊＊＊＊＊

2.
旋轉磁場原理與旋轉方向之觀念，及同步轉速ns的計算。

3.
頻率、極數、轉速、轉差、轉差率之間的關係及計算。

4.
轉差率S的定義、特性。

5.
轉子感應電壓頻率fr的意義與計算。

6.
三相感應電動機的優點，鼠籠式轉子和繞線式轉子構造的差異。

第3部分 精選試題練習（題目前面有※者有解析）
一、選擇題
※(
A
)
1.
三相、4極、60 Hz之感應電動機，同步轉速為　(A)1800 rpm　(B)1500 rpm　(C)1200 rpm　(D)1000 rpm。

(
C
)
2.
三相感應電動機的三相繞組，在空間上相差120度電機角，繞組電流相位差為　(A) 0°　(B) 90°　(C) 120°　(D) 180°。

(
C
)
3.
三相感應電動機若達到同步轉速時，　(A)產生最大轉矩　(B)效率最高　(C)不能感應電勢　(D)感應最大電勢。

※(
B
)
4.
加入三相感應電動機的電源，若頻率增加，則轉速　(A)不變　(B)增加　(C)減慢　(D)不一定。
※(
B
)
5.
有關三相感應電動機的轉差率S值，下列敘述何者正確？　(A)S＝1時，電動機以同步轉速運轉　(B)S＝0時，電動機以同步轉速運轉　(C)S＞1時，電動機反而有發電作用　(D)S＜0時，電動機轉向與旋轉磁場的轉向相反。

※(
A
)
6.
有一臺三相、6極、60 Hz之感應電動機，轉速為1130 rpm時，旋轉磁場對轉子轉速為　(A)70 rpm　(B)1200 rpm　(C)1130 rpm　(D)120 rpm。

※(
A
)
7.
有一臺三相、4極、50 Hz之感應電動機，滿載轉差率為5％，則起動瞬間，轉子感應電流之頻率為　(A)50 Hz　(B)45 Hz　(C)2.5 Hz　(D)0 Hz。

※(
D
)
8.
8極、60 Hz之感應電動機，轉差率為3％時，轉差速率為　(A)24 rpm　(B)18 rpm　(C)36 rpm　(D)27 rpm。

(
C
)
9.
三相感應電動機的定子繞組，通常採用　(A)單層繞、分布繞、短節距繞　(B)雙層繞、集中繞、全節距繞　(C)雙層繞、分布繞、短節距繞　(D)雙層繞、分布繞、全節距繞。

(
A
)
10.
鼠籠式轉子採用斜形槽的目的是　(A)減少運轉噪音　(B)節省銅線　(C)減少定子與轉子之間的磁阻　(D)增加起動轉矩。

※(
B
)
11.
有一臺三相、8極、60 Hz之感應電動機，轉速為873 rpm時，轉子頻率為　(A)2.4 Hz　(B)1.8 Hz　(C)60 Hz　(D)3 Hz。

(
B
)
12.
下列哪一種電機具有旋轉磁場？　(A)直流電動機　(B)三相感應電動機　(C)變壓器　(D)電動發電機。

(
D
)
13.
有關感應電動機的敘述，下列何者錯誤？　(A)屬於非同步機　(B)屬於交流電動機　(C)使用非常廣泛　(D)運轉中轉速不變。

※(
A
)
14.
某三相、6極、60 Hz感應電動機，當轉子轉速為1120rpm時，其定子磁場對轉子磁場之轉速為多少rpm？　(A)0　(B)80　(C)600　(D)1200。

※(
B
)
15.
設A、B、C代表三相電源端，a、b、c代表三相感應電動機的接線端，當電動機正轉時，接法為A-a、B-b、C-c，則下列接法中何者仍能保持該機正轉？　(A)A-b、B-a、C-c　(B)A-b、B-c、C-a　(C)A-c、B-b、C-a　(D)A-a、B-c、C-b。

(
D
)
16.
三相感應電動機的定部繞組，若通以三相交流電源時，其所產生的磁場為　(A)隨時間而變大　(B)隨時間作正弦變化　(C)隨時間而變小　(D)定值，不隨時間而改變。

※(
D
)
17.
有一轉差率為3％之60 Hz三相感應電動機，滿載時之轉差速率為36 rpm，則此電動機的極數為　(A)12極　(B)10極　(C)8極　(D)6極。

※(
D
)
18.
某60 Hz、4極之感應電動機，在額定電流及頻率下，已知轉子頻率為1.8 Hz，則此電動機之轉子速率為　(A)1647 rpm　(B)1674 rpm　(C)1476 rpm　(D)1746 rpm。

※(
C
)
19.
當轉差率增加時，感應電動機之速率　(A)不變　(B)上升　(C)下降　(D)先下降再上升。
※(
C
)
20.

低壓小型感應電動機線槽採用半閉口形，其目的是　(A)減少噪音　(B)絕緣處理容易　(C)減低氣隙的磁阻及激磁電流　(D)增加轉速。
※(
A
)
21.
三相、4極、50 Hz感應電動機，若以外力將轉子維持於1500轉/分運轉，則其轉差率為　(A)0　(B)100％　(C)2％　(D)3％。
※(
A
)
22.
感應電動機的優點是　(A)便宜耐用　(B)起動電流少　(C)速率控制容易　(D)效率高。

※(
A
)
23.
三相、4極、50 Hz、220伏特、10仟瓦之感應電動機，若接上60 Hz、220伏特之電源使用，則旋轉磁場之轉速變為原來的幾倍？　(A)1.2倍　(B)0.7倍　(C)0.83倍　(D)無變化。
※(
D
)
24.
三相、4極、50 Hz感應電動機，當其轉差率S＝1時，則其轉子速率為　(A)1500 rpm　(B)1200 rpm　(C)1000 rpm　(D)0。
※(
A
)
25.
感應電動機的轉子轉速與下列何者無關？　(A)定子電阻　(B)頻率　(C)極數　(D)轉差。

二、問答題
1.
為何感應電動機的使用如此普遍？

解答：感應電動機具有：(1)使用容易取得的交流電源；(2)構造簡易，堅固耐用；(3)使用簡便，運轉容易；(4)價格低廉；(5)速度變動不大，適合一般負載需求……等優點。因此，感應電動機是所有交直流電動機中，用途最廣泛的。
2.
何謂轉差率？

解答：感應電動機的轉速n低於同步轉速ns，兩者之差，稱為轉差，而轉差與同步轉速的比值，稱為轉差率S，S＝
[image: image6.wmf]s

s

nn

n

-

×100％。
3.
有一臺接60 Hz的感應電動機，滿載轉速為1140 rpm，求此電動機的　(1)極數　(2)同步轉速　(3)轉差率　(4)轉子感應電壓頻率各為多少？

解答：(1)
n＝(1－S)
[image: image7.wmf]120

f

P

 ( n≒
[image: image8.wmf]120

f

P

 ( 1140≒
[image: image9.wmf]12060

P

×

 
( P≒6.3 ( P＝6極
(2)
同步轉速ns＝
[image: image10.wmf]120

f

P

＝
[image: image11.wmf]12060

6

×

＝1200 rpm 
(3)
轉差率S＝
[image: image12.wmf]s

s

nn

n

-

×100％＝
[image: image13.wmf]12001140

1200

－

×100％＝5％
(4)
轉子頻率fr＝S×f＝0.05×60＝3 Hz
第4部分 歷屆試題觀摩
※(
B
)
1.
三相4極的感應電動機，接50Hz電源，測量出轉速為1410 rpm，則其轉差率為多少？　(A) 3％　(B)6％　(C)12％　(D)22％。
(
C
)
2.
關於三相感應電動機之定子與轉子分別所產生之旋轉磁場，下列敘述何者正確？　(A)兩者不同步，會隨負載而變　(B)兩者不同步，會隨電源頻率而變　(C)兩者同步　(D)兩者不同步，會隨起動方式而變。

※(
D
)
3.
關於感應電動機之構造，下列敘述何者正確？　(A)定子與轉子鐵心採用矽鋼片疊積而成，主要是為減少磁滯損　(B)雙鼠籠式轉子設計主要目的為提高起動電流，降低起動轉矩　(C)為抵消電樞反應，故採用較小氣隙長度設計　(D)轉子鐵心採用斜槽設計可減低旋轉時之噪音。

※(
B
)
4.
一部三相4極、50 Hz感應電動機，於額定電流與頻率下，若轉子感應電勢之頻率為1.8 Hz，則此電動機之轉差速率為多少？　(A)36 rpm　(B)54 rpm　(C)64 rpm　(D)72 rpm。
※(
A
)
5.
三相6極感應電動機，電源電壓為220V，頻率為50Hz，若在額定負載下，滑差率(轉差率)為5％，則電動機滿載時轉軸轉速為何？　(A)950 rpm　(B)1000 rpm　(C)1050 rpm　(D)1200 rpm。
(
B
)
6.
三相感應電動機在正常運轉下，若電源電壓的頻率fe其單位為Hz，此電動機轉軸之機械轉速Nr其單位為rpm，極數為P，滑差率（轉差率）為S，則下列何者正確？　(A)Nr＝(1＋S)
[image: image14.wmf]120

P

fe　(B)Nr＝(1－S)
[image: image15.wmf]120

P

fe　(C) Nr＝
[image: image16.wmf]120

P

fe　(D)Nr＝(2－S)
[image: image17.wmf]120

P

fe。
※(
D
)
7.
某三相、6極感應電動機，電源頻率為60Hz，則旋轉磁場轉速為多少？　(A)7200 rpm　(B)3600 rpm　(C)1800 rpm　(D)1200 rpm。
(
D
)
8.
有關三相感應電動機構造之敘述，下列何者不正確？　(A)主要是由定子及轉子兩部分所構成　(B)定子上有三相線圈　(C)轉子為鼠籠式或繞線式　(D)電刷應適當移位至磁中性面。
※(
D
)
9.
有一臺8極、60 Hz之三相感應電動機，轉速為每分鐘600轉，現在將3條電源線之任意2條交換，則轉差率應為何？　(A)－0.333　(B)－1.667　(C)0.333　(D)1.667。
※(
D
)
10.
三相感應電動機接於三相200伏特、60赫芝的電源時，空載時量測其轉速為899轉/分，此三相感應電動機的極數為多少？　(A)2極　(B)4極　(C)6極　(D)8極。
※(
D
)
11.
某三相、6極、60Hz感應電動機，當轉子轉速為1120 rpm時，其定子磁場對定子之轉速為多少rpm？　(A)60　(B)80　(C)600　(D)1200。
※(
D
)
12.
有臺8極60 Hz之感應電動機，其轉子速率為855 rpm，則轉子之頻率為若干？　(A)60 Hz　(B)30 Hz　(C)10 Hz　(D)3 Hz。
※(
C
)
13.
某部8極、60 Hz之三相感應電動機，其滿載轉速為882 rpm，則其滿載轉差率為　(A)0.09　(B)0.05　(C)0.02　(D)0.1。
※(
C
)
14.
某三相、4極感應電動機以變頻器驅動，其轉速為970 rpm，此時電動機之轉差率為3％，則變頻器輸出之電源頻率約為　(A)90.5 Hz
(B)60.3 Hz　(C)33.3 Hz　(D)11.5 Hz。
※(
D
)
15.
一部3相、4極、60赫芝繞線式感應電動機，轉速為1710 rpm。用示波器測量轉子端電壓波形，如果示波器設定為每格0.1秒，則一週期占　(A)2格　(B)2.6格　(C)3格　(D)3.3格。
※(
D
)
16.
有一部三相感應電動機，其銘牌標示摘錄如下：0.25 HP、450 VAC、60 Hz、6 P。若其滿載轉速為1140 rpm，請問其轉子頻率為何？　(A)63 Hz　(B)60 Hz　(C)6 Hz　(D)3 Hz。
(
B
)
17.
三相感應電動機的定子繞組一般會採用分佈式、短節距、雙層方式繞製，則下列敘述何者正確？　(A)每相每極的導體集中放在一個定子線槽內　(B)可使氣隙內磁通接近正弦波形分佈　(C)線圈兩邊之放置間距大於一個極距　(D)每個定子線槽內放一層導體。

第十三章　

一、精選試題

1.
同步轉速ns＝
[image: image18.wmf]120

f

P

＝
[image: image19.wmf]12060

4

×

＝1800 rpm
4.
∵n＝(1－S)ns＝(1－S)
[image: image20.wmf]120

f

P

　　∴f↑（頻率增加），n↑（轉速增加）

5.
S＝
[image: image21.wmf]s

s

nn

n

-



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image22.wmf]Þ

 
(1) S＝1時，n＝0，電動機靜止不動或起動瞬間。
(2) S＝0時，n＝ns，電動機以同步轉速運轉。
(3) S＞1時，n＜0，電動機轉向與旋轉磁場的轉向相反。
(4) S＜0時，n＞ns，電動機反而具有發電機的功用。

6.
同步轉速ns＝
[image: image23.wmf]120

f

P

＝
[image: image24.wmf]12060

6

×

＝1200 rpm，
旋轉磁場對轉子轉速為ns－n＝1200－1130＝70 rpm
7.
起動瞬間轉差率S＝1，轉子頻率fr＝S×f＝1×50＝50 Hz。

8.
ns＝
[image: image25.wmf]120

f

P

＝
[image: image26.wmf]12060

8

×

＝900 rpm　　轉差速率＝S×ns＝0.03×900＝27 rpm

11.
同步轉速ns＝
[image: image27.wmf]120

f

P

＝
[image: image28.wmf]12060

8

×

＝900 rpm
轉差率S＝
[image: image29.wmf]s

s

nn

n

-

＝
[image: image30.wmf]900873

900

-

＝0.03　　轉子頻率fr＝S×f＝0.03×60＝1.8 Hz
14.
定子磁場對轉子磁場之轉速＝ns－ns＝0

15.
答案除了(B)之外都只有交換二條電源線接線，電動機會反轉。

17.
S＝
[image: image31.wmf]s

s

nn

n

-

 ( 0.03＝
[image: image32.wmf]36

s

n

( ns＝1200　　ns＝
[image: image33.wmf]120

f

P

＝
[image: image34.wmf]12060

P

×

＝1200　(P＝6

18.
轉子頻率fr＝S×f ( 1.8＝S×60 ( S＝0.03　
同步轉速ns＝
[image: image35.wmf]120

f

P

＝
[image: image36.wmf]12060

4

×

＝1800 rpm　　
轉子轉速n＝(1－S)ns＝(1－0.03)×1800＝1746 rpm

19.
∵n＝(1－S)ns　∴S↑則n↓。

20.
(1)
採用開口槽，槽部空氣隙大，然而空氣之導磁性差，故槽部磁阻大。

(2)
採用半閉口槽，整個磁路磁阻小，要達成相同磁通密度，所需的激磁電流可以較少。

[image: image37.wmf]
21.
ns＝
[image: image38.wmf]120

f

P

＝
[image: image39.wmf]12050

4

×

＝1500 rpm，S＝
[image: image40.wmf]s

s

nn

n

-

×100％＝
[image: image41.wmf]15001500

1500

-

×100％＝0
22.
感應電動機的優點有(1)構造簡單。(2)價格低廉。(3)故障少，維修容易。(4)速率變動不大。

23.
ns＝
[image: image42.wmf]120

f

P

( f　
[image: image43.wmf]'

s

s

n

n

＝
[image: image44.wmf]'

f

f

＝
[image: image45.wmf]60

50

　　∴ns'＝1.2 ns
24.
轉子轉速n＝(1－S)ns＝0
25.
n＝(1－S)ns＝(1－S)
[image: image46.wmf]120

f

P

，S＝
[image: image47.wmf]s

s

nn

n

-


∴頻率f、極數P及轉差(ns－n)，均與轉速n有關。

二、歷屆試題

1.
ns＝
[image: image48.wmf]120

f

P

＝
[image: image49.wmf]12050

4

×

＝1500 rpm　　S＝
[image: image50.wmf]s

s

nn

n

-

×100％＝
[image: image51.wmf]15001410

1500

-

×100％＝6％

3.
(1)
定子與轉子鐵心採用矽鋼片疊積而成，主要是為減少渦流損；

(2)
雙鼠籠式轉子設計主要目的為降低起動電流，提高起動轉矩；
(3)
採用較小氣隙長度設計可以使磁路磁阻減少，以減少激磁電流，提高功率因數。
4.
ns＝
[image: image52.wmf]120

f

P

＝
[image: image53.wmf]12050

4

×

＝1500 rpm　　
fr＝S×f ( 1.8＝S×50  ( S＝0.036
S＝
[image: image54.wmf]s

s

nn

n

-

 ( 轉差速率ns－n＝S×ns＝0.036×1500＝54 rpm

5.
n＝(1－S)ns＝(1－S)
[image: image55.wmf]120

f

P

＝(1－0.05)
[image: image56.wmf]12050

6

×

＝950 rpm
7.
ns＝
[image: image57.wmf]120

f

P

＝
[image: image58.wmf]12060

6

×

＝1200 rpm

9.
同步轉速ns＝
[image: image59.wmf]120

f

P

＝
[image: image60.wmf]12060

8

×

＝900 rpm 
對於新的旋轉磁場而言，此時電動機為逆向旋轉，所以轉速為－600 rpm
轉差率S＝
[image: image61.wmf]s

s

nn

n

-

＝
[image: image62.wmf]900(600)

900

--

＝1.667
10.
n≒
[image: image63.wmf]120

f

P

　　∴P≒
[image: image64.wmf]12060

899

×

＝8極
11.
ns＝
[image: image65.wmf]120

f

P

＝
[image: image66.wmf]12060

6

×

＝1200 rpm　　定子磁場對定子之轉速為＝ns－0＝1200 rpm

12.
ns＝
[image: image67.wmf]120

f

P

＝
[image: image68.wmf]12060

8

×

＝900 rpm　　S＝
[image: image69.wmf]s

s

nn

n

-

＝
[image: image70.wmf]900855

900

-

＝0.05
∴fr＝S×f＝0.05×60＝3 Hz

13.
ns＝
[image: image71.wmf]120

f

P

＝
[image: image72.wmf]12060

8

×

＝900 rpm　　S＝
[image: image73.wmf]s

s

nn

n

-

＝
[image: image74.wmf]900882

900

-

＝0.02
14.
n＝(1－S)ns＝(1－S)
[image: image75.wmf]120

f

P

 ( 970＝(1－0.03)
[image: image76.wmf]120

4

f

×

　　∴f≒33.3 Hz

15.
同步轉速ns＝
[image: image77.wmf]120

f

P

＝
[image: image78.wmf]12060

4

×

＝1800 rpm　
轉差率S＝
[image: image79.wmf]s

s

nn

n

-

＝
[image: image80.wmf]18001710

1800

-

＝0.05　
∴轉子端電壓頻率fr＝S×f＝0.05×60＝3 Hz　
週期Tr＝
[image: image81.wmf]1

r

f

＝
[image: image82.wmf]1

3

＝0.33秒，示波器每格0.1秒，0.33秒占
[image: image83.wmf]0.33

0.1

＝3.3格

16.
同步轉速ns＝
[image: image84.wmf]120

f

P

＝
[image: image85.wmf]12060

6

×

＝1200
轉差率S＝
[image: image86.wmf]s

s

nn

n

-

＝
[image: image87.wmf]12001140

1200

-

＝
[image: image88.wmf]1

20


轉子頻率fr＝Sf＝
[image: image89.wmf]1

20

×60＝3

_1501053274.unknown

_1501208425.unknown

_1501209256.unknown

_1501209299.unknown

_1501209333.unknown

_1501209351.unknown

_1501209426.unknown

_1502197348.unknown

_1503212395.unknown

_1501209455.unknown

_1501209462.unknown

_1501209477.unknown

_1501209438.unknown

_1501209384.unknown

_1501209412.unknown

_1501209358.unknown

_1501209369.unknown

_1501209342.unknown

_1501209317.unknown

_1501209327.unknown

_1501209311.unknown

_1501209283.unknown

_1501209289.unknown

_1501209264.unknown

_1501208460.unknown

_1501208472.unknown

_1501208486.unknown

_1501208467.unknown

_1501208439.unknown

_1501208452.unknown

_1501208433.unknown

_1501208328.unknown

_1501208399.unknown

_1501208411.unknown

_1501208389.unknown

_1501053610.unknown

_1501053632.unknown

_1501053285.unknown

_1375019925.unknown

_1376730825.unknown

_1501052962.unknown

_1501053180.unknown

_1501053187.unknown

_1501053212.unknown

_1501053108.unknown

_1501052777.unknown

_1501052941.unknown

_1407789290.unknown

_1501052702.unknown

_1406549517.unknown

_1406549548.unknown

_1375019942.unknown

_1375019959.unknown

_1375019972.unknown

_1375019976.unknown

_1375019978.unknown

_1375019968.unknown

_1375019951.unknown

_1375019955.unknown

_1375019946.unknown

_1375019934.unknown

_1375019938.unknown

_1375019930.unknown

_1375019881.unknown

_1375019906.unknown

_1375019915.unknown

_1375019921.unknown

_1375019910.unknown

_1375019889.unknown

_1375019898.unknown

_1375019885.unknown

_1375019851.unknown

_1375019864.unknown

_1375019868.unknown

_1375019855.unknown

_1373716487.unknown

_1375019845.unknown

_1373715639.unknown

